ЛОТКИ СБОРНЫЕ

Сборные железобетонные лотковые элементы каналов и тоннелей, изготавливаемые из тяжелого бетона. Предназначены для прокладки теплотрасс в заглубленных траншеях.

Марка бетона по морозостойкости F 50.

Изготавливаются по серии 3.006.1-2.87.